唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购新华清洗机维修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2025年9月12日前回传至发送邮箱tssrmyyxj@163.com。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）

联系电话：0315-2861591

2025年9月10日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用新华洗消机维修

- 型号：RIDER60B

三、故障情况：洗消机活检对接头、进水接头、吸引接头损坏

四、维修情况：

更换活检接头5个、进水接头5个、吸引接头5个

服务方式：维修

维修质保期：无条件整体质保1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购新华洗消机维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

项目概况：

一、服务标的：唐山市人民医院在用新华洗消机维修

二、型号：RIDER60B

三、故障情况：洗消机活检对接头、进水接头、吸引接头损坏

四、维修情况：

更换活检接头5个、进水接头5个、吸引接头5个

服务方式：维修

维修质保期：无条件整体质保1年