胆道镜配置与技术参数要求、商务要求：

1.视场角≥120°

2.视向角：0°

3.观察景深：3～50 mm

4.工作长度≥405 mm

5.先端部外径≤4.5mm

6.插入软管外径≤4.5mm

7.钳道孔径≥2.0 mm

8.先端弯曲：可通过手柄拨杆控制先端部上下角度

9.吸引量≥800 mL/min

10.防水等级：IPX7★

11.电子成像，先端具有  CMOS或CCD原件

12.与手术室现有图像处理器设备兼容。